## Свыше 35 кВ.
Приложение № 2
к распоряжению № ______ от___________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением свыше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 01.01.2019
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Информация по потребителям |  |  |  |  | Информация по заявителям |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
[6 empty] | № яч. | Наим. Потребителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата | АРБ, № и дата | Наим. Заявителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата
ООО "ИВЭЛС"
1 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Кировская | ПС 110/6 кВ | 110 | 2х16 | 25.6 | ЗРУ-6, 0,4 кВ | ООО "Армос-Блок" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" АО "Вичугская городская электросеть" ООО "Объединенные электрические сети" | 8.18 | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | ООО "ИВЭЛС" Шуйский р-он, село Чернцы, ул. Фабричный двор, д. 24 | ПС 35/6 кВ | 35 | 1х2,5+1х1,6 | 3.28 | ПС-35/6 кВ | ПС Чернцы | 1.315 | - | - | - | - | - | 0 | 0
3 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61 | ПС 35/10 | 35/10 | 1х2,5+1х1,6 | 3.28 | ПС-35/10 кВ | ООО "Электросервис" ООО "ИВЭСК" АО "Ивановоискож" ООО "Ивановомолокопродукт" ООО"Сити+" ФГУП ИвНИИПИК ФСБ России | 4.256 | - | - | - | - | - | 0 | 0
4 | ООО "ИВЭЛС" г. Фурманов, ул. Димьяна Бедного, д. 69 | ПС 35/6 | 35 | 2х6,3 | 10.08 | ПС-35/10 кВ | ООО "ЛиматонНедвижимость" ООО "Билдекс" ООО ООО "Объединенные электрические сети" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4.55 | - | - | - | - | - | 0 | 0