## До 35 кВ
Приложение № 2
к распоряжению № ______ от___________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 01.10.2019
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Информация по потребителям |  |  |  |  | Информация по заявителям |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
[6 empty] | № яч. | Наим. Потребителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата | АРБ, № и дата | Наим. Заявителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата
ООО "ИВЭЛС"
1 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Суздальская, д. 16А | ТП-564 | 6 | 1х0,4 | 0.32 | выводы 0,4кв Т1 | ООО "Ивановоглавснаб" | 0.385 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
2 |  | ТП-663 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | выводы 0,4кВ Т1, Т2 | ООО "Ивановоглавснаб" | 0.56 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
3 |  | ТП-930 | 6 | 2х0,63 | 1.008 | выводы 0,4кВ Т1, Т2 | ООО "Ивановоглавснаб" | 0.549 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
4 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, 23-я линия | ТП-144 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | выводы 0,4кВ Т1, Т2 | ООО "Снабсервис" | 0.32 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
5 | ООО "ИВЭЛС" Ивановский р-он, д. Игнатово, ул. Аэропортовская | КТП № 990 | 6 | 1х0,25 | 0.2 | РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ | ООО "Альтаир-2" | 0.15 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
6 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, пер. Конспиративный, д.14 | ТП-666 | 6 | 1х0,25 | 0.225 | - | ООО "ИвановоОстИнвест" | 0.225 | - | - | - | - | - | 0 | 0
7 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, пер. Конспиративный, д.14 | 2КТПНУ ЖК "Огни Москвы" ООО"ИОИ" | 6 | 2х1 | 1.6 | - | ООО "ИвановоОстИнвест" | 0.95 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
8 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Суздальская, д. 16А | ТП "Аристократ" | 6 | 2х1 | 1.6 | РУ-0,4 кВ | ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 Жилого дома "Аристократ" 1 очередь | 0.317 | - | б/н от 01.12.2017 | - | - | - | 0 | 0
9 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №1 | 6 | 2х1,8+3х1,6+2х0,025 | 6.76 | РУ-0,4кВ/ ВРУ-0,4кВ | ООО "Сервис" (в т.ч. ЗАО "Инфрадиалог") ООО "ТЕКСПРОМ" МУП "ОКиТС" ООО "АРМОС-БЛОК" Перевозчиков А.С. | 0.5 | - | №46/2019 от 12.12.2019 | - | - | - | 0 | 0
10 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №2 | 6 | 3х1 | 2.4 |  |  |  | - | б/н от 29.12.2017 | - | - | - | 0 | 0
11 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №4 | 6 | 6х1 | 4.8 |  |  |  | - | б/н от 01.06.2018 | - | - | - | 0 | 0
12 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №5 | 6 | 2х1,6+2х1+2х0,025 | 4.2 |  |  |  | - | б/н от 01.06.2018 | - | - | - | 0 | 0
13 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №1 | 6 | 4х1+1х0,63+1х0,32 | 3.96 | РУ-0,4кВ/ ВРУ-0,4кВ | ООО "МАТиПОЛ" ООО "Лессор" | 0.6 | - | №40/2019 от 1.11.2019 №39/2019 от 01.11.2019 | - | - | - | 0 | 0
14 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №2 | 6 | 2х1 | 1.6 |  |  | 3.6 | - |  | - | - | - | 0 | 0
15 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №3 | 6 | 1х1 | 0.8 |  |  |  | - |  | - | - | - | 0 | 0
16 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №4 | 6 | 2х1 | 1.6 |  |  |  | - |  | - | - | - | 0 | 0
17 | ООО "ИВЭЛС" Ивановский р-он, 15 км автодороги, р-он дю Малинки | ТП №739 | 10 | 2х1 | 1.6 | РУ-0,4 кВ | ИП Буреев С.Б. Кутинова Н.П. Степанян А.Х. Население д.Малинки | 0.015 | - | - | - | - | - | 0 | 0
18 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 110 | КТП 6/0,4 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | ВРУ-0,4кВ | МКД, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 110 | 0.4116 | - | - | - | - | - | 0 | 0
19 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы | КТП №939 (КТП-1) | 10 | 2х0,63 | 0.504 | РУ-0,4кВ/ ВРУ-0,4кВ | СНТ "Витязь-90" ООО "Славия" Кузнецов С.Н. (скважина) Население поселка Изумруд ТСН "Изумрудный" (уличное освещение) | 0.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0
20 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы | КТП-2 | 10 | 1х0,4 | 0.32 | [5 empty] | - | - | - | 0 | 0
21 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы | КТП-3 | 10 | 1х0,4 | 0.32 | [5 empty] | - | - | - | 0 | 0
22 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.7 | ТП Альфа-3 | 6 | 1х0,315+1х0,25 | 0.452 | РУ-0,4 кВ | ООО "МАТ и ПОЛ", ООО "Втор Снаб", ООО "ЭТАЛОН ПЛАСТ" | 0.077 | - | 30/209 от 01.08.2019 31/209 от 01.08.2019 32/209 от 01.08.2019 33/209 от 01.08.2019 | - | - | - | 0 | 0
23 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61 | ТП №5 | 10 | 2х1 | 1.6 | РУ-0,4 кВ | АО "Ивановоискож" ФГУП ИвНИИПИК ФСБ России ОАО "Газпром газораспределение Иваново" ООО "Останкино-Иваново" Алексеев С.И. гр. Прокопов Шакир Мохаммад ИП Смирнова М.А. | 1.395 | - | - | - | - | - | 0 | 0
24 | ООО "ИВЭЛС" Ивановский р-он, д. Кочедыково | ТП №1059 | 6 | 1х0,4 | 0.32 | РУ-0,4 кВ | ООО "Автокомплекс" | 0.35 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
25 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Кузнецова, во дворе д. 8 | КТП-К3 | 6 | 2х0,63 | 1.008 | РУ-6 кВ | Население, ул.Кузнецова, д.8 | 0.73 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
26 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Типографская, д. 6 | ТП-27 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | РУ-0,4 кВ | ООО "Ивановская областная типография" | 0.272 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
26 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Смирнова, д. 46 | ТП-1048 | 10 | 2х0,63 | 1.008 | РУ-0,4 кВ | ООО "ИнвестХолл" | 0.486 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
26 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Красной Армии, д.2 | ТП-956 | 6 | 1х0,4 | 0.32 | РУ-6 кВ | ИП Копнышев С.Б. ООО "Арка" ООО "Сувениры" Щербаков А.Г. Лазарева Т.Б. ООО "ТФ "Мысль" ИООО "Клуб деловая женщина" | 0.20424 | - | - | - | - | - | 0 | 0