## 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2018 | год
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
1 |  | 0 |  | 263
2 |  | 0 |  | 263
3 |  | 0 |  | 263
4 |  | 0 |  | 263
5 |  | 0 |  | 263
6 |  | 0 |  | 263
7 |  | 0 |  | 263
8 |  | 0 |  | 263
9 |  | 0 |  | 263
10 |  | 0 |  | 263
11 |  | 0 |  | 263
12 |  | 0 |  | 263
Директор ООО «ИВЭЛС» |  |  | Лизунов И.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2018 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 |  | 263
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр)
0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0
Директор ООО «ИВЭЛС» |  |  | Лизунов И.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
263
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ((Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
0
Директор ООО «ИВЭЛС» |  |  |  | Лизунов И.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 162.3045 |  | договор
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 156.2565 |  | договор
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1)
96%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) |  | Акты разграничения балансовой принадлежности
263
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 338 |  | Однолинейная схема, договор
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 16.9°C
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
5
Директор ООО «ИВЭЛС» |  |  |  | Лизунов И.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2018
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 6
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Директор ООО «ИВЭЛС» |  | Лизунов И.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2018
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 6
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Директор ООО «ИВЭЛС» |  | Лизунов И.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2018
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Значение
1 |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | 0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | 0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Директор ООО «ИВЭЛС» |  | Лизунов И.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.1 |  | _
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 1.4 |  | _
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 1.2 |  | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 1.3 |  | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1.7 или 1.12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1.11 |  | _
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | 4.1 |  | _
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | 4.1 |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | 4.1 |  | _
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | 4.1 |  | _
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | 4.2 |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | 4.2 |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 методических указаний |  | _
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | п. 5 методических указаний |  | _
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | _
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
Директор ООО «ИВЭЛС» |  |  | Лизунов И.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
_
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
_
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
_
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5 |  | Для сетевых организаций
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 0.7
Директор ООО «ИВЭЛС» |  |  | Лизунов И.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | I-XII |  |  | месяц |  | 2018 |  |  |  | года
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
[7 empty] | Директор ООО «ИВЭЛС» | [7 empty] | Лизунов И.А.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
[17 empty] | Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | I-XII | месяц | 2018 |  | года
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ |  | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16
_ | _ | _ |  | _ |  | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |  |  | _ |  | _ |  | _
|  |  | Директор ООО «ИВЭЛС» | [5 empty] | Лизунов И.А.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО «ИВЭЛС»
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
263
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
45
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
216
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
Директор ООО «ИВЭЛС» |  | Лизунов И.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись