## Таблица 1.1
п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | Динамика изменения показателя
|  | ВН |  |  | СН1 |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | ВН |  |  | СН1 |  |  | СН2 |  |  | НН
|  | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж.
МРСК Волги
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 34 | 32 | 276 | 0 | 17 | 145 | 0 | 302 | 5143 | 0 | 0 | 600709 | 34 | 33 | 272 | 0 | 18 | 145 | 0 | 309 | 22982 | 0 | 0 | 597223 | 0 | -9 | 3405
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 587973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9081 | 0 | 0 | 584429 | 0 | 0 | 3527
3 | Юридические лица | 34 | 32 | 276 | 0 | 17 | 144 | 0 | 302 | 4956 | 0 | 0 | 12736 | 34 | 33 | 272 | 0 | 18 | 144 | 0 | 309 | 13901 | 0 | 0 | 12794 | 0 | -9 | -122
Саратовские РС
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 10 | 21 | 37 | 0 | 0 | 27 | 0 | 176 | 2792 | 0 | 0 | 278095 | 10 | 22 | 33 | 0 | 1 | 27 | 0 | 183 | 2852 | 0 | 0 | 273919 | 0 | -9 | 4120
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 270148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 265946 | 0 | 0 | 4183
3 | Юридические лица | 10 | 21 | 37 | 0 | 0 | 26 | 0 | 176 | 2626 | 0 | 0 | 7947 | 10 | 22 | 33 | 0 | 1 | 26 | 0 | 183 | 2667 | 0 | 0 | 7973 | 0 | -9 | -63
Самарские РС
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 24 | 11 | 238 | 0 | 17 | 92 | 0 | 126 | 2288 | 0 | 0 | 186086 | 24 | 11 | 238 | 0 | 17 | 92 | 0 | 126 | 2315 | 0 | 0 | 186369 | 0 | 0 | -310
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181568 | 0 | 0 | -251
3 | Юридические лица | 24 | 11 | 238 | 0 | 17 | 92 | 0 | 126 | 2288 | 0 | 0 | 4769 | 24 | 11 | 238 | 0 | 17 | 92 | 0 | 126 | 2315 | 0 | 0 | 4801 | 0 | 0 | -59
Ульяновские РС
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 136366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136773 | 0 | 0 | -405
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 136366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136773 | 0 | 0 | -405
3 | Юридические лица
ООО "Ивановские электрические сети"
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Пензаэнерго | [21 empty] | 2959
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | [20 empty] | 2959
2 | Физические лица | [20 empty] | 2959
3 | Юридические лица | [20 empty] | 2959
Мордовэнерго | [21 empty] | 2959
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | [20 empty] | 2959
2 | Физические лица | [20 empty] | 2959
3 | Юридические лица | [20 empty] | 2959
Чувашэнерго | [21 empty] | 2959
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | [20 empty] | 2959
2 | Физические лица | [20 empty] | 2959
3 | Юридические лица | [20 empty] | 2959

## Таблица 1.2
Динамика состояния систем учета электроэнергии по ООО "Ивановские электрические сети"
Филиал | Потребители | 2017* |  |  | 2018* |  |  | 2019* |  |  | Динамика изменения показателей
|  | Всего точек поставки, шт. | Всего точек поставки, оборудованных приборами учёта, шт. | в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, шт. | Всего точек поставки, шт. | Всего точек поставки, оборудованных приборами учёта, шт. | в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, шт. | Всего точек поставки, шт. | Всего точек поставки, оборудованных приборами учёта, шт. | в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, шт. | Всего точек поставки, шт. | Всего точек поставки, оборудованных приборами учёта, шт. | в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, шт.
ООО "Ивановские электрические сети" | Юридические лица | 55 | 55 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввода в многоквартирные дома | 6 | 6 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребители-граждане | 27 | 27 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бесхозные сети | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего | 87 | 87 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 1.3
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации*
*Информация приведена по объектам электросетевого хозяйства, находящимся в собственности ООО "Ивановские электрические сети"
Классификация основных средств | Остаток основных средств на 01.01.2019 г. |  | Остаток основных средств на 31.12.2019 г.
| км | Штук | км | Штук
Электрические подстанции - всего: | - | 10 | - | 10
ПС 220 кВ | - | - | - | -
ПС 110 кВ | - | 1 | - | 1
ПС 35 кВ | - | 4 | - | 4
КТП | - | 5 | - | 5
Линии электропередач - всего: | 163.6525 | 178 | 163.6525 | 178
Воздушные линии - всего: | 6.048 | 6 | 6.048 | 6
ВЛ 220 кВ | - | - | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | - | - | - | -
ВЛ 35 кВ | 4.848 | 2 | 4.848 | 2
ВЛ 6-10 кВ | 3.045 | 4 | 3.045 | 4
ВЛ 0,4 кВ | - | - | - | -
Кабельные линии - всего: | 157.6045 | 168 | 157.6045 | 168
КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ 110 кВ | - | - | - | -
КЛ 35 кВ | 4.73 | 2 | 4.7 | 2
КЛ 6-10 кВ | 107.422 | 48 | 107.422 | 48
КЛ 0,4 кВ | 45.6625 | 122 | 45.6625 | 122

## Таблица 1.4
1.4 Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
№ | Объекты электросетевого хозяйства | Уровень износа, % | Уровень износа, % | Динамика, %
1 | Трансформаторное оборудование
2 | Коммутационное оборудование
3 | Общий износ по оборудованию
4 | ВЛ 35-220 кВ
5 | ВЛ 0,4-20 кВ
6 | КЛ 35-220 кВ
7 | КЛ 0,4-20 кВ
8 | Общий износ по линиям

## Таблица 2.1
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному*
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 0 | 0 | 0.0722 | 0.0722
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35-60 кВ)
1.3 | СН2 (1-20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 0 | 0 | 0.10891 | 0.10891
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35-60 кВ)
2.3 | СН2 (1-20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с прведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidiплан) | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35-60 кВ)
3.3 | СН2 (1-20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с прведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifiплан) | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35-60 кВ)
4.3 | СН2 (1-20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт | 0 | 0 | 0 | 0
*Расчет индикативных показателей saidi saifi производился в соответствии с п. 2.2 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций (утвержденных приказом № 1256 от 29 ноября 2016 года). В расчетах использовались точки поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения.

## Таблица 2.2
Рейтинг сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2019 г.*
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Ивановские электрические сети" | 0.0722 |  |  |  | 0.10891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | -
*Расчет индикативных показателей saidi saifi производился в соответствии с п. 2.2 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций (утвержденных приказом № 1256 от 29 ноября 2016 года). В расчетах использовались точки поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения.

## Таблица 3.1
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности
Наименование структурных подразделений | S мощ. ЦП, МВА | Прогноз увеличения мощности по заключенным договорам, МВт |  |  |  |  | Суммарная мощность энергопринимающих устройств заявителей, МВт | Заявки на ТП, не реализованные в 2019г.,МВт | Не востребованная мощность, МВА
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | по состоянию на 31.12.2019
ООО "Ивановские электрические сети" | 136.111 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5748 | 0 | -

## Таблица 4.1 с ПО (hidden)
[14 empty] | Таблица 4.1 | [10 empty] | Таблица 4.1 | [9 empty] | Таблица 4.1 | [9 empty] | Таблица 4.1 | [9 empty] | Таблица 4.1 | [9 empty] | Таблица 4.1 | [9 empty] | Таблица 4.1 | [9 empty] | Таблица 4.1
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания | [14 empty] | АУ | [9 empty] | ЦПО | [9 empty] | ОПО | [9 empty] | ВПО | [9 empty] | ОрПО | [9 empty] | СПО | [9 empty] | ЗПО
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее |  | Очная форма |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  | Прочее
|  | 2014 | 2015г. | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015г. | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015г. | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015г. | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015г. | Динамика изменения показателя % | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г. | 2014 | 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 9860 | 9077 | 92.0588 | 5337 | 3905 | 73.1684 | 143 | 9 | 6.2937 | 3135 | 3576 | 114.067 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3628 | 2789 | 4034 | 2676 | 142 | 9 | 50 | 96 | 0 | 0 | 2154 | 1619 | 308 | 258 | 0 | 0 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1126 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1423 | 0 | 0 | 508 | 1003 | 438 | 124 | 1 | 0 | 683 | 46 | 0 | 0 | 437 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 1935 | 0 | 0 | 732 | 602 | 429 | 539 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1275 | 1458 | 128 | 308 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче э/э | 487 | 509 | 104.5175 | 3103 | 2303 | 74.2185 | 21 | 0 | 0 | 109 | 568 | 521.1009 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 12 | 2784 | 1862 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 74 | 175 | 129 |  |  | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 389 | 423 | 128 | 308 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 5331 | 4136 | 77.5839 | 173 | 46 | 26.5896 | 18 | 4 | 22.2222 | 616 | 221 | 35.8766 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3608 | 2777 | 156 | 42 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1168 | 855 | 3 | 0 |  |  | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 62 | 2 |  | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 152 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 166 | 0 | 0 | 230 | 196 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учёт э/э | 763 | 1632 | 213.8925 | 532 | 356 | 66.9173 | 4 | 1 | 25 | 276 | 357 | 129.3478 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 296 | 185 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 200 | 123 | 123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 232 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 666 | 110 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 355 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 1264 | 869 | 68.75 | 6 | 3 | 50 | 66 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 894 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 213 | 169 | 79.3427 | 236 | 51 | 21.6102 | 4 | 1 | 25 | 207 | 184 | 88.8889 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 94 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 212 | 169 | 127 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 1802 | 1762 | 97.7802 | 1287 | 1146 | 89.0443 | 30 | 3 | 10 | 1841 | 2246 | 121.9989 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 700 | 558 | 30 | 3 | 49 | 94 | 0 | 0 | 563 | 462 | 6 | 6 |  |  | 8 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1154 | 0 | 0 | 53 | 106 | 183 | 72 | 0 | 0 | 604 | 36 | 0 | 0 | 285 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 951 | 0 | 0 | 273 | 220 | 398 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Жалобы | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 56 | 14 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 46 | 10 | 21.7391 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче э/э2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Качество э/э3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 43 | 9 | 20.9302 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учёт э/э | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 3 | 50 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 5967 | 6003 | 100.6033 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3628 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 232 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 3608 | 2786 | 77.2173 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3608 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче э/э | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учёта э/э | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 2339 | 3205 | 137.0244 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 453 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 232 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
Примечание: 1 - в графе указываются случаи сообщений потребителем информации о ненадлежащем качестве регулируемых услуг, предоставляемых потребителю, а также о ненадлежащем качестве обслуживания потребителя. Указываются жалобы, которые: - относятся к регулируемым видам услуг сетевых организаций; - установлена обоснованность жалобы о нарушении нрав или охраняемых законом интересов потребителя, в том числе о предоставлении услуг ненадлежащего качества; Случаи, при которых обращение не отображается как жалоба: - повторное обращение, по которому потребителю уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в повторном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; - обращение, подлежащее или находящееся на рассмотрении в суде в соответствии с законодательством РФ; - обращение по спорам в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии с субъектами рынков э/э. 2- в строке 2.1.1 не учитываются обращения потребителей с сообщением о прекращении передачи электрической энергии, а также жалобы на прекращение передачи электрической энергии при ограничениях режима потребления э/э в случаях: - плановых ограничений режима потребления электрической энергии в отношении потребителей в случае проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, либо необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), превышающих время отключения электрической энергии, регламентированное действующим законодательством РФ. - нарушения своих обязательств потребителем; - возникновения (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; - выявления факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства; - прекращения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимаюших устройств потребителя по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. 3 - в строке 2.1.2 учитываются жалобы на ненадлежащее качество электрической энергии, по факту рассмотрения которых по результатам измерений качества электрической энергией подтверждено несоответствие показателей качества электрической энергии установленным требованиям, в том, числе с подтверждением протоколами измерений, проведенных сетевой организацией, либо иной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии. При этом в строке 2.1.2 не учитываются жалобы потребителей, если установлено, что виновником ухудшения качества электрической электроэнергии является сам потребитель или иное лицо, не связанное е сетевой организацией, а также в случаях, если нарушения возникли в результате стихийных бедствий, аварий и иных событий, произошедших не по вине сетевой организации.
Note on T9: Бондаренко Дарья Аркадьевна: и 1 от уфас

## Таблица 3.4
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 8 | 34 | 76.47% | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 8 | 22 | 63.64% | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 20 | 20 | 0% | 20 | 20 | 0% | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 8 | 22 | 63.64% | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 8 | 8 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 30 | 30 | 0% | 30 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0

## Таблица 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/ | Да | КЛ | Ссылка на приказ РСТ http://ivges.ru/JSPIvges/doc_upload/9345/clnnulsJfzSEySFS.pdf
300 - городская местность |  | ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## Таблица 4.2
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местанахождения | Номер телефона. Адрес электронной почты. | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей,обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживания потребителя. Мин | Среднее время ожидания потребителя в очереди. Мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать название организаций)
1 | ЦОП ООО "Ивановские электрические сети" | Центр обслуживания потребителей | 153012, ул.Третьего Интернационала, д. 22. г. Иваново | info@ivels.ru | Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00) | Технологисеское присодинение, дополнительные услуги, прием обращений | 34 | 30 | 0 | 0

## Таблица 4.1
Таблица 4.1
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 9 | 34 | 377.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 9 | 34 | 377.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учёт э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче э/э2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Качество э/э3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учёт э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учёта э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1 - в графе указываются случаи сообщений потребителем информации о ненадлежащем качестве регулируемых услуг, предоставляемых потребителю, а также о ненадлежащем качестве обслуживания потребителя. Указываются жалобы, которые: - относятся к регулируемым видам услуг сетевых организаций; - установлена обоснованность жалобы о нарушении нрав или охраняемых законом интересов потребителя, в том числе о предоставлении услуг ненадлежащего качества; Случаи, при которых обращение не отображается как жалоба: - повторное обращение, по которому потребителю уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в повторном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; - обращение, подлежащее или находящееся на рассмотрении в суде в соответствии с законодательством РФ; - обращение по спорам в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии с субъектами рынков э/э. 2- в строке 2.1.1 не учитываются обращения потребителей с сообщением о прекращении передачи электрической энергии, а также жалобы на прекращение передачи электрической энергии при ограничениях режима потребления э/э в случаях: - плановых ограничений режима потребления электрической энергии в отношении потребителей в случае проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, либо необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), превышающих время отключения электрической энергии, регламентированное действующим законодательством РФ. - нарушения своих обязательств потребителем; - возникновения (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; - выявления факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства; - прекращения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимаюших устройств потребителя по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. 3 - в строке 2.1.2 учитываются жалобы на ненадлежащее качество электрической энергии, по факту рассмотрения которых по результатам измерений качества электрической энергией подтверждено несоответствие показателей качества электрической энергии установленным требованиям, в том, числе с подтверждением протоколами измерений, проведенных сетевой организацией, либо иной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии. При этом в строке 2.1.2 не учитываются жалобы потребителей, если установлено, что виновником ухудшения качества электрической электроэнергии является сам потребитель или иное лицо, не связанное е сетевой организацией, а также в случаях, если нарушения возникли в результате стихийных бедствий, аварий и иных событий, произошедших не по вине сетевой организации.

## Таблица 4.3
№ | Наименование
| Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам электроснабжения; Номер телефонов центров обработки телефонных вызавов. | номер телефона | 8 (800) 100-93-35
| Общее количество телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы. | 0
| Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы. | 0
| Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы. | 0
| Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0 мин
| Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 0 мин

## п. 4.4-4.8 (hidden)
№
4.4. | Всего, за 2015 год поступило 16567 обращений, из которых 14 – жалоб, 875 запросов справочной информации/консультации, 6003 заявки на оказание услуг, 1422 отзыва о деятельности компании, 197 предложений потребителя по повышению качества обслуживания и 8056 прочие обращения. Большую долю составляют обращения с категорией - заявки на оказание услуг в которую входят заявки на дополнительные услуги. Количество заявок на дополнительные услуги в сравнении с 2014г. выросло на 37 %, вероятнее всего связано с обновление ЦОП в которых на месте получить консультацию и оформить заявку. Сравнивая показатели 2014 года и 2015 года можно отметить положительную динамику снижения количества обращений, поступивших с запросом справочной информации и консультации. Снижение составляет 81 %. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о росте уровня информированности потребителей о видах предоставляемых филиалом услуг и порядке их оказания.
4.5. | Дополнительные услуги (не указанные в стандарте) 1. Услуги по техническому и оперативному обслуживанию электроустановок – услуги по выполнению комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию подстанций, воздушных линий, кабельных линий, распределительных устройств и прочих электроустановок в исправном и работоспособном состоянии; 2. Автотранспортные услуги - услуги легкового, грузового автотранспорта, а также спецтранспорта; 3. Услуга связи – услуги местной телефонной связи, предоставление в пользование цифровых каналов связи; 4. Услуги по испытаниям средств защиты и приспособлений – услуги по проверке соответствия техническим нормам и выявлению дефектов средств защиты и приспособлений; 5. Услуги по испытаниям и измерениям электроустановок – услуги по испытанию трансформаторного масла, трансформатора, кабельных линий и прочих электроустановок, измерение сопротивления заземляющих устройств, измерение сопротивления петли «фаза-нуль», измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратуры 6. Услуги по ремонту и обслуживанию уличного освещения - услуги по выполнению комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию уличного освещения в исправном и работоспособном состоянии, а также выполнение работ по восстановлению его работоспособности; 7. Аренда имущества – аренда недвижимого имущества, аренда оборудования, аренда земельных участков, предоставление места под размещение оборудования на мачтовых сооружениях, техническое использование опор; 8. СМР и ремонтные работы – услуги по строительству объектов электроэнергетики, а также выполнение работ по восстановлению их работоспособности; 9. Услуги по согласованию и выдаче технической документации – услуги по разработке и выдаче технических условий для выполнения работ в охранных зонах электоустановок.
4.6. | Обслуживание вне очереди
4.7. | Ежемесячное анкетирование потребителей
4.8. | Результатами взаимодействия с потребителями ОАО «МРСК Волги» в 2014г. явились: 1. Переезд ЦОП Западного ПО, ЦОП Орского ПО и ЦОП Восточного ПО в отдельное здание, которое соответствует требованиям ЕСО. 2. Разработана информационной памятки потребителю и даны предложения для ее размещения на сайте http://www.mrsk-volgi.ru/ru/. 3. Смена наименований ЦОК на ЦОП.

## Таблица 4.5
4.5. | Дополнительные услуги (не указанные в стандарте) 1. Услуги по техническому и оперативному обслуживанию электроустановок – услуги по выполнению комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию подстанций, воздушных линий, кабельных линий, распределительных устройств и прочих электроустановок в исправном и работоспособном состоянии; 2. Автотранспортные услуги - услуги легкового, грузового автотранспорта, а также спецтранспорта; 3. Услуга связи – услуги местной телефонной связи, предоставление в пользование цифровых каналов связи; 4. Услуги по испытаниям средств защиты и приспособлений – услуги по проверке соответствия техническим нормам и выявлению дефектов средств защиты и приспособлений; 5. Услуги по испытаниям и измерениям электроустановок – услуги по испытанию трансформаторного масла, трансформатора, кабельных линий и прочих электроустановок, измерение сопротивления заземляющих устройств, измерение сопротивления петли «фаза-нуль», измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратуры 6. Услуги по ремонту и обслуживанию уличного освещения - услуги по выполнению комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию уличного освещения в исправном и работоспособном состоянии, а также выполнение работ по восстановлению его работоспособности; 7. Аренда имущества – аренда недвижимого имущества, аренда оборудования, аренда земельных участков, предоставление места под размещение оборудования на мачтовых сооружениях, техническое использование опор; 8. СМР и ремонтные работы – услуги по строительству объектов электроэнергетики, а также выполнение работ по восстановлению их работоспособности; 9. Услуги по согласованию и выдаче технической документации – услуги по разработке и выдаче технических условий для выполнения работ в охранных зонах электоустановок; 10. ТП под Ключ– выполнение мероприятий заявителя при технологическом присоединении.

## Таблица 4.7.
№/№ | Заявитель | Номер анкеты | Дата заполнения анкеты | Вопросы указанные в анкете
|  |  |  | Качество обслуживания при посещении офисов обслуживания потребителей (полнота и доступность информации о деятельности Общества) | Удобство способа подачи заявки на оказание услуг | Компетентность, грамотность, культура общения сотрудников Общества | Своевременность предоставления ответа по Вашему обращению | Соблюдение сроков заключения договоров на оказание услуг | Качество выполнения работ по договору оказания услуг со стороны сетевой организации | Оперативность реагирования работников компании при возникновении чрезвычайных ситуаций/аварий | Уровень внутреннего оснащения мест приема потребителей | Простота и доступность информационно-справочных материалов, необходимых для оформления заявки на оказание услуг | Удовлетворенность деятельностью компании в целом
|  |  |  | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл | Оценочный балл

## Таблица 4.9
Информация по обращениям потребителей
№ п/п | Входящий номер | Распределение по каналам коммуникации | Распределение обращений по причинам | Дата получения | Причина (краткое сод-е) | Содержащее жалобу | Содержащее заявку на оказание услуг | Результат рассмотрения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9