## До 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Информация по потребителям |  |  |  |  | Информация по заявителям |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
[6 empty] | № яч. | Наим. Потребителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата | АРБ, № и дата | Наим. Заявителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата
ООО "ИВЭЛС"
1 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Суздальская, д. 16А | ТП-564 | 6 | 1х0,4 | 0.32 | выводы 0,4кв Т1 | ООО "Ивановоглавснаб" | 0.385 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
2 |  | ТП-663 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | выводы 0,4кВ Т1, Т2 | ООО "Ивановоглавснаб" | 0.56 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
3 |  | ТП-930 | 6 | 2х0,63 | 1.008 | выводы 0,4кВ Т1, Т2 | ООО "Ивановоглавснаб" | 0.549 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
4 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, 23-я линия | ТП-144 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | выводы 0,4кВ Т1, Т2 | ООО "Снабсервис" | 0.32 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
5 | ООО "ИВЭЛС" Ивановский р-он, д. Игнатово, ул. Аэропортовская | КТП № 990 | 6 | 1х0,25 | 0.2 | РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ | ООО "Альтаир-2" | 0.15 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
6 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, пер. Конспиративный, д.14 | ТП-666 | 6 | 1х0,25 | 0.225 | - | ООО "ИвановоОстИнвест" | 0.225 | - | - | - | - | - | 0 | 0
7 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, пер. Конспиративный, д.14 | 2КТПНУ ЖК "Огни Москвы" ООО"ИОИ" | 6 | 2х1 | 1.6 | - | ООО "ИвановоОстИнвест" | 0.95 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
8 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Суздальская, д. 16А | ТП "Аристократ" | 6 | 2х1 | 1.6 | РУ-0,4 кВ | ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 Жилого дома "Аристократ" 1 очередь | 0.317 | - | б/н от 01.12.2017 | - | - | - | 0 | 0
9 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №1 | 6 | 2х1,8+3х1,6+2х0,025 | 6.76 | РУ-0,4кВ/ ВРУ-0,4кВ | ООО "Сервис" (в т.ч. ЗАО "Инфрадиалог") ООО "ТЕКСПРОМ" МУП "ОКиТС" ООО "АРМОС-БЛОК" Перевозчиков А.С. | 0.5 | - | №46/2019 от 12.12.2019 | - | - | - | 0 | 0
10 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №2 | 6 | 3х1 | 2.4 |  |  |  | - | б/н от 29.12.2017 | - | - | - | 0 | 0
11 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №4 | 6 | 6х1 | 4.8 |  |  |  | - | б/н от 01.06.2018 | - | - | - | 0 | 0
12 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | ТП №5 | 6 | 2х1,6+2х1+2х0,025 | 4.2 |  |  |  | - | б/н от 01.06.2018 | - | - | - | 0 | 0
13 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №1 | 6 | 4х1+1х0,63+1х0,32 | 3.96 | РУ-0,4кВ/ ВРУ-0,4кВ | ООО "МАТиПОЛ" ООО "Лессор" | 0.6 | - | №40/2019 от 1.11.2019 №39/2019 от 01.11.2019 | - | - | - | 0 | 0
14 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №2 | 6 | 2х1 | 1.6 |  |  | 3.6 | - |  | - | - | - | 0 | 0
15 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №3 | 6 | 1х1 | 0.8 |  |  |  | - |  | - | - | - | 0 | 0
16 | ООО "ИВЭЛС" г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 4 | ТП №4 | 6 | 2х1 | 1.6 |  |  |  | - |  | - | - | - | 0 | 0
17 | ООО "ИВЭЛС" Ивановский р-он, 15 км автодороги, р-он дю Малинки | ТП №739 | 10 | 2х1 | 1.6 | РУ-0,4 кВ | ИП Буреев С.Б. Кутинова Н.П. Степанян А.Х. Население д.Малинки | 0.015 | - | - | - | - | - | 0 | 0
18 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 110 | КТП 6/0,4 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | ВРУ-0,4кВ | МКД, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 110 | 0.4116 | - | - | - | - | - | 0 | 0
19 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы | КТП №939 (КТП-1) | 10 | 2х0,63 | 0.504 | РУ-0,4кВ/ ВРУ-0,4кВ | СНТ "Витязь-90" ООО "Славия" Кузнецов С.Н. (скважина) Население поселка Изумруд ТСН "Изумрудный" (уличное освещение) | 0.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0
20 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы | КТП-2 | 10 | 1х0,4 | 0.32 | [5 empty] | - | - | - | 0 | 0
21 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы | КТП-3 | 10 | 1х0,4 | 0.32 | [5 empty] | - | - | - | 0 | 0
22 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.7 | ТП Альфа-3 | 6 | 1х0,315+1х0,25 | 0.452 | РУ-0,4 кВ | ООО "МАТ и ПОЛ", ООО "Втор Снаб", ООО "ЭТАЛОН ПЛАСТ" | 0.077 | - | 30/209 от 01.08.2019 31/209 от 01.08.2019 32/209 от 01.08.2019 33/209 от 01.08.2019 | - | - | - | 0 | 0
23 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61 | ТП №5 | 10 | 2х1 | 1.6 | РУ-0,4 кВ | АО "Ивановоискож" ФГУП ИвНИИПИК ФСБ России ОАО "Газпром газораспределение Иваново" ООО "Останкино-Иваново" Алексеев С.И. гр. Прокопов Шакир Мохаммад ИП Смирнова М.А. | 1.395 | - | - | - | - | - | 0 | 0
24 | ООО "ИВЭЛС" Ивановский р-он, д. Кочедыково | ТП №1059 | 6 | 1х0,4 | 0.32 | РУ-0,4 кВ | ООО "Автокомплекс" | 0.35 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
25 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Кузнецова, во дворе д. 8 | КТП-К3 | 6 | 2х0,63 | 1.008 | РУ-6 кВ | Население, ул.Кузнецова, д.8 | 0.73 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
26 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Типографская, д. 6 | ТП-27 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | РУ-0,4 кВ | ООО "Ивановская областная типография" | 0.272 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
26 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Смирнова, д. 46 | ТП-1048 | 10 | 2х0,63 | 1.008 | РУ-0,4 кВ | ООО "ИнвестХолл" | 0.486 | - | б/н от 01.01.2018 | - | - | - | 0 | 0
26 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Красной Армии, д.2 | ТП-956 | 6 | 1х0,4 | 4.208 | РУ-6 кВ | ИП Копнышев С.Б. ООО "Арка" ООО "Сувениры" Щербаков А.Г. Лазарева Т.Б. ООО "ТФ "Мысль" ИООО "Клуб деловая женщина" | 0.20424 | - | - | - | - | - | 0 | 0
27 | ООО "ИВЭЛС" г.Иваново, ул.Громобоя, д.1 | ТП-1 | 6 | 4х1+2х0,63 |  |  | ООО "Отделочная фабрика ЗИМА" ООО Рентекс" |  |  | АТП №1-2021 от 01.01.2021 | - | - | - | 0 | 0
28 | РФ, РФ, Ивановская область, район д. Собиново, зона отдыха «Востра» (ООО "Аверс") | КТПНУ-к/к-160/10/0,4 | 10 | 1х0,16 | 0.128 |  | ООО "Аверс" | 0.015 | - | - |  |  |  | 0 | 0
29 | РФ,Ивановская обл, Лежневский район д.Курилиха ( ООО "Автопластик") | КТП-60 630 кВА | 10 | 1х0,63 | 0.504 |  | ООО "Автопластик" | 0.32 | 60-ск/2018 | 60-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
|  | КТП-26 630 кВА | 10 | 1х0,63 | 0.504 |  | ООО "Автопластик" | 0.504 | 59-ск/2018 | 59-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
|  | БКТП 400 кВА | 10 | 1х0,4 | 0.32 |  | ООО "Автопластик" | 0.32 | 58-ск/2018 | 58-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
30 | РФ, Ивановская область, г. Иваново, 23-я Линия, д.13 | ТП №1 | 10 | 3х1 | 2.4 |  | ООО "ИВА";ООО "Ника-ПВА" ;ПАО "ВымпелКом";ООО "Миллер-Принт" ;ООО "СМУ-88";ООО "Инфотекс";ООО "Уют Престиж Текстиль";ООО "Вега";ИП Кудрякова Л.В.;ИП Рыжук Г.А.;ООО "Ивгофра";ОАО "Основа Телеком";ООО "ГУП Бисер";ИП Середкин Г.Н.;ИП Середкин Р.Г.;ИП Гадиев А.К.;ООО "Спецпоставка";ПАО "МТС";ООО "Текстилиана";ООО "Ивановская перчатка";ООО "Иваново-Вторма";ИП Грачев Д.А.;ООО "ПКФ Смена";ИП Шанскова Е.В.;ИП Рыжук Г.А.;ООО "АрхГарант";ООО "Т2 Мобайл";ООО "ЖБИ";Восткова О.Н.;ООО "Каскад";ООО "Контур электрические сети"; | 9.992 | - | - |  |  |  | 0 | 0
|  | ТП №3 | 10 | 3х1 | 2.4 | [8 empty] | 0 | 0
|  | ТП №5 | 10 | 3х1 | 2.4 | [8 empty] | 0 | 0
|  | ТП №9 | 10 | 1х0,63+1х0,63 | 1.008 | [8 empty] | 0 | 0
31 | РФ, Шуйский район, с. Колобово, ул. Центральная, д. № 21 | КТП №17 | 6 | 1х0,16 | 0.128 |  | Воробушков М.А. | 0.128 | 36-ск/2018 | 36-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
32 | РФ, г. Иваново, м. Отрадное, ул. 2-я Неровная, д. 18А (ИРО ВФСО "Динамо") | ТП №862 | 6 | 1х0,25 | 0.2 |  | ИРО ВФСО "Динамо" | 0.2 | 35-ск/2018 | 35-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Юрьева Любовь Васильевна; Степанова Оксана Александровна |  | 2-ск/2019 | 2-ск/2019
Насенление м. Отрадное
Население СНТ Отрадное
33 | РФ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кудряшова, 78 (ООО "Рента") | ТП №1055 | 6 | 1х0,63+1х0,63 | 1.008 |  | ИП Буравлёв С.А., ИП Кеворкян А.Ю., ИП Цупко С.В. | 0.45 | 79-ск/2018 | 79-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
34 | РФ,Ивановская обл, Лежневский район с.Ухтохма (ООО "Новация") | КТП 630 | 10 | 1х0,63 | 0.504 |  | ООО "Новация" | 0.504 | 61-ск/2018 | 61-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
35 | РФ,Ивановская обл, Лежневский район с.Ухтохма (ООО "Стандартпласт") | БКТП-YZ 2*630 кВА | 10 | 1х0,63+1х0,63 | 1.008 |  | ООО "Стандартпласт" | 1.008 | 57-ск/2019 | 57-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
36 | РФ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 3а ( "Мегаполис") | ТП №5 | 6 | 1х1,25+1х1,25 | 2 | №№1, 2,3 | ООО "Стоик-Спецодежда", ООО "СП Комплект", ИП Кисляков Н.В. | 1.74 | № 5-ск/2019 | № 5-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
37 | РФ, Ивановская область, Родниковский район, д. Бобры | КТП №4 | 6 | 1х0,25 | 0.2 |  | Столбов А.В. | 0.039 | 77-ск/2018 | 77-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
38 | РФ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74 (ООО "Струна") | ТП №211 | 6 | 1х0,25+1х0,4 | 0.52 |  | ООО "Струна" | 0.65 | № 62-ск/2018 | № 62-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
39 | РФ, Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская за ткацким производством АО "Кохматекстиль" (ООО СЗ "Капиталл Групп" | КТП №150 | 6 | 1х0,63 | 0.504 | №№1,2,3 | ООО СЗ "Капиталл Групп" | 0.55 | № 9-ск/2019 | № 9-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
40 | РФ, Ивановская область, Ивановский район, деревня Ломы | ТП №302 | 6 | 1х0,1 | 0.08 |  | Население д. Ломы | 0.08 | - | - |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Администрация Коляновского сельского поселения |  | № 81-ск/2018 | № 81-ск/2018
41 | РФ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, 61 (ООО "Электроснаб-2010") | ТП №2 | 6 | 1х1+1х1 | 1.6 |  | Макарова О.В. ООО "КИТ" ООО «Ивановская фабрика Сотекс» Балякина Н.Е. ИГО фонд по спасению животных "Проект майский день" ИП Смирнова М.А. ООО "РЭУ №4" (Жилой дом №1 по ул.12 Сосневская) ИП Бахирева В.И. ИП Галицкая С.Б. ОГУ «Управление по ЗН и ПБ» Прокопов Ю.Н. Митрофанов В.Л. ООО «Медико-санитарная часть «Ивановоискож» Смирнов М.С. Демидов Н.А. ЗАО "Ивановоискож" ОАО "РЖД" ООО "Агросервис-Плюс" ПАО "МТС" ООО "Тент Стиль" ф.43 ПС №2 | 1.672 | - | - |  |  |  | 0 | 0
|  | ТП №3 | 6 | 1х1+1х1 | 1.6 | [8 empty] | 0 | 0
42 | РФ, Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый городок | КТП №588 | 10 | 1х0,25 | 0.2 |  | Очистные сооружения санатория "Зелёный городок" | 0.012 | № б.н от 04.10.2019 | № б.н от 04.10.2019
[7 empty] | Администрация Коляновского сельского поселения | 0.005 | № б.н от 04.10.2019 | № б.н от 04.10.2019
[7 empty] | Бытовые потребители д. Зелёный городок | 0.1 | № б.н от 04.10.2019 | № б.н от 04.10.2019 |  |  |  | 0 | 0
43 | РФ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Отдельная | КТП №4 | 6 | 2х0,4 | 0.64 | №№3;7 | ООО "УК КРИТ" | 0.149 | № 4-ск/2020 | № 4-ск/2020
44 | РФ, Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый городок | КТП №506 | 10 | 1х0,1 | 0.08 |  | Население СНТ Здоровье | 0.07 | № 1-ск/2020 | № 1-ск/2020