## Свыше 35 кВ.
Приложение № 2
к распоряжению № ______ от___________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением свыше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Информация по потребителям |  |  |  |  | Информация по заявителям |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
[6 empty] | № яч. | Наим. Потребителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата | АРБ, № и дата | Наим. Заявителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата
ООО "ИВЭЛС"
1 | ООО "ИВЭЛС" г. Вичуга, ул. Кировская | ПС 110/6 кВ | 110 | 2х16 | 25.6 | ЗРУ-6 кВ | ООО "Армос-Блок" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" АО "Вичугская городская электросеть" ООО "Объединенные электрические сети" | 8.18 | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | ООО "ИВЭЛС" Шуйский р-он, село Чернцы, ул. Фабричный двор, д. 24 | ПС 35/6 кВ | 35 | 1х2,5+1х1,6 | 3.28 | ПС-35/6 кВ | ПС Чернцы | 1.315 | - | - | - | - | - | 0 | 0
3 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61 | ПС 35/10 | 35/10 | 1х2,5+1х1,6 | 3.28 | ПС-35/10 кВ | ООО "Электросервис" ООО "ИВЭСК" АО "Ивановоискож" ООО "Ивановомолокопродукт" ООО"Сити+" ФГУП ИвНИИПИК ФСБ России | 4.256 | - | - | - | - | - | 0 | 0
4 | ООО "ИВЭЛС" г. Фурманов, ул. Димьяна Бедного, д. 69 | ПС 35/6 | 35 | 2х6,3 | 10.08 | ПС-35/6 кВ | ООО "ЛиматонНедвижимость" ООО "Билдекс" ООО ООО "Объединенные электрические сети" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 4.55 | - | - | - | - | - | 0 | 0
5 | ООО "ИВЭЛС" г. Иваново, ул.Батурина, 2 | ПС 35/6 | 35 | 1х10,0 | 8 | ПС-35/6 кВ | АО «Ивгорэлектросеть»; ООО «Промэнергосеть-Лежнево» ФКУ "ЦХИСО УМВД России по Ивановской области"; ООО «НСК»; Константинова Н.П. | 13.4 | - | - | - | - | - | 0 | 0
6 | ООО "ИВЭЛС" Фурмановский район, с.Дуляпино | ПС35/6/0,4 | 35 | 1х1,8+1х3,2+1х1.35 | 5.905 | ПС-35/6 кВ | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" АО "ОЭС" ООО "НТК" | 5.905 | - | - | - | - | - | 0 | 0
7 | ООО "ИВЭЛС" Вичугский район, п.Новописцово | ПС35/10/0,4 | 35 | 2х1,8+1х2,5+1х1,6 | 7.7 | ПС-35/10/0,4 кВ | ПАО "Россети Центр и Приволжье" АО "ОЭС" ООО "НЭК" ООО "Сток" АО "ВГЭС" | 7.7 | - | - | - | - | - | 0 | 0
8 | РФ, Ивановская область, г.Тейково, ул. Лежневского д.21 | ПС 110 кВ Тейковский ХБК | 110 | 2×16 | 25.6 | №№ 661, 662, 663, 665, 671, 673, 674, 679, | ООО "Экотекс" | 8.3 | 3-ск/2019 | 3-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 678,669 | ОАО "Ивагропром", | 0.524 | 7-ск/2019 | 7-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 677, 666 | ОАО "Тейковский молочный завод" | 0.12 | 6-ск/2019 | 6-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
9 | РФ, Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово, Территория Хромцовского карьера | ПС 35/6 "Хромцово" | 35 | 2×6,3 | 10.08 | №№ 2, 8, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, | ООО "Хромцовский карьер" | 7.02 | 1-ск/2019 | 1-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №18 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | - | -
[7 empty] | ООО "Фурмановская земельная компания" |  | - | -
10 | РФ, Ивановская область, Родниковский район с. Каминский, ул. Каминского, 1 | ПС 35/10/0,4 кВ Фабрики им. Каминского | 35 | 1×1,8+1×1+1×6,3 | 7.28 | контактные соединения шпилек выводов 0,4 кВ Т-1 35/0,4 , контактные соединения шпилек выводов 0,4 кВ Т-1 35/0,4; фидера №№136, 138; | ООО "Текстиль групп" | 2.4 | 75-ск/2018 | 75-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 131,133, 134 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.2 | - | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 372000822 от 15.11.18 |  |  |  | 0 | 0
11 | РФ, Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 25 Октября | ПС "Красный Октябрь" | 35 | 1×4+1×2,5+1×4 | 8.4 | №№ 3, 25, 5,29, 2, 21, 9, 30, 17, 31, 6,24 | ООО "Фабрика Красный Октябрь" | 3.463 | - | №8 от 02.10.2017 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№12, 22, | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | - | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 372000822 от 15.11.18
[6 empty] | №№ 18, 23, | ОАО "Вичугская горэлектросеть" |  | - | -
12 | ООО "ИВЭЛС" Ивановская обл., Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Красноармейская | ПС 35/6 ООО «БАС» | 35 | 2х1,6 | 2.56 | ОРУ-6кВ | ООО "БАС" АО "ОЭС" | 1.8 | - | - | - | - | - | 0 | 0