## Отчет
Сводные данные об аварийных отключениях ООО "ИВЭЛС" за 2024 год
Период | Количество аварий | Диспетчерское наименование ( оборудование) | Время и дата возникновения нарушения | Время и дата ликвидации нарушения | Причина аварии |  | Мероприятия
[5 empty] | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
Январь | 1 | КТП 6кВ (КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ ПС "Ивановская-6" Ф-611 АО"МРСК -ТК) | 13,30 2024.01.15 | 15,04 2024.01.15 | 3.4.9.1 | 4.12 | Произвести ремонт
Февраль | 1 | ПС35/6кВ "Чернцы" МВ-35кВ Т-1 (фаза "B") (КЛ 6 (6.3) кВ ф.602, ф.612, ф.613) | 23,58 2024.02.12 | 00,40 2024.02.13 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Март | 1 | КЛ 35 кВ №3705 | 15,37 2024.03.20 | 15,37 2024.03.20 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Апрель | 0
Май | 1 | ПС 110/6 кВ " Тейковский ХБК" (ОД-110 кВ тр-ра Т-2 ПС 110/6 кВ «Тейковский ХБК») | 09,00 2024.05.14 | 09,32 2024.05.14 | 3.4.14 | 4.14 | Произвести ремонт
| 1 | КТП 6кВ №3-4 (КЛ 6 (6.3) кВ ПС "Ивановская-6" Ф.611 АО "МРСК-ТК) | 08,40 2024.05.15 | 10,20 2024.05.15 | 3.4.9.1 | 4.12 | Произвести ремонт
| 1 | ВЛ-10кВ Фид. 165 от ПС 110/10 кВ " Дружба" (ТП 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ Фил. 165) | 23,55 2024.05.31 | 11,06 2024.06.01 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Июнь | 0
Июль | 1 | ВЛ 110 кВ Иваново-Тейково | 14,58 2024.07.02 | 14,58 2024.07.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | Произвести ремонт
| 1 | ПС 35/6 кВ "Ивановская ТЭЦ-1" | 21,27 2024.07.03 | 22,10 2024.07.03 | 3.4.14 | 4.21 | Произвести ремонт
| 1 | ВЛ 110 кВ Иваново-Тейково | 11,43 2024.07.16 | 11,43 2024.07.16 | 3.4.9.1 | 4.21 | Произвести ремонт
Август | 1 | ПС 35/6 кВ "Чернцы" | 08,30 2024.08.25 | 17,40 2024.08.25 | 3.4.9.3 | 4.9 | Произвести ремонт
Сетябрь | 0
Октябрь | 1 | КЛ 35 кВ №3706 | 09,30 2024.10.07 | 10,08 2024.10.07 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Ноябрь | 0
Декабрь | 0
ИТОГО: | 11

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь