## Отчет
Сводные данные об аварийных отключениях ООО "ИВЭЛС" за 2025 год
Период | Количество аварий | Диспетчерское наименование (оборудование) | Время и дата возникновения нарушения | Время и дата ликвидации нарушения | Причина аварии |  | Мероприятия
[5 empty] | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Январь | 1 | КЛ-6 кВ фид. 632 ПС "Ивановская-10" -РТП мкр. Московский | 13,21 2025.01.30 | 14,40 2025.01.30 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Февраль | 2 | РП "Олимп" | 11,10 2025.02.07 | 18,00 2025.02.07 | 3.4.14 | 4.11 | Произвести замену поврежденного оборудования;
провести проверочный расчет и, при необходимости, корректировку уставок РЗА 6 кВ, а также внеочередную послеаварийную проверку УРЗА ячеек ЗРУ-бкВ ТП «Олимп» в объеме профилактического восстановления
|  | РТП мкр. Московский | 22,41 2025.02.09 | 23,22 2025.02.09 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Март | 2 | КЛ-6кВ фид.632 ПС "Ивановская-10"-РТП мкр. Московский | 15,58 2025.03.04 | 18,00 2025.03.04 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | ВЛ-10кВ Фид. 105 ПС "Юрьевец" | 02,16 2025.03.27 | 04,45 2025.03.27 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Апрель | 2 | КЛ-6кВ фид.632 ПС "Ивановская-10"-РТП мкр. Московский | 14,55 2025.04.05 | 15,32 2025.04.05 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | ПС 35/10 кВ "Каминского" | 20,54 2025.04.17 | 21,07 2025.04.17 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Май | 2 | ВЛ-10кВ Фид. 105 ПС "Юрьевец" | 09,52 2025.05.05 | 10,52 2025.05.05 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | Фил. 105 ПС Юрьевец | 08,33 2025.05.11 | 11,30 2025.05.11 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Июнь | 3 | КЛ 35 кВ №3705 | 13,15 2025.06.06 | 13,15 2025.06.06 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | ПС 35/10 кВ "Каминского" | 14,52 2025.06.09 | 15,41 2025.06.09 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | ВЛ-10кВ Фид. 104 ПС "Юрьевец" | 06,41 2025.06.14 | 13,57 2025.06.14 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Июль | 3 | ВЛ-10кВ Фид. 105 ПС "Юрьевец" | 14,48 2025.07.04 | 15,30 2025.07.04 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | ВЛ-10кВ Фид. 105 ПС "Юрьевец" | 15,22 2025.07.07 | 17,32 2025.07.07 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
|  | ВЛ-10кВ Фид. 106 ПС "Юрьевец" | 17,02 2025.07.10 | 18,46 2025.07.10 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Август | 1 | ВЛ 10 кВ фид.106 | 09,47 2025.08.26 | 12,01 2025.08.26 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Сентябрь | 1 | ВЛ-10кВ Фид. 106 ПС "Юрьевец" | 06,38 2025.09.19 | 08,28 2025.09.19 | 3.4.14 | 4.12 | Произвести ремонт
Октябрь | 1 | ВЛ-110 кВ "Химзаводская-1" | 13,55 2025.10.30 | 13,55 2025.10.30 | 3.4.1 |  | Выполнить замену поврежденного изолятора;
произвести измерение сопротивления заземления опор №№6, 7, 8;
произвести внеочередной осмотр ВЛ.
Итого: | 10

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь